ПРАВИЛА ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Для проведения химического анализа вода по основным показателям (8) достаточно отобрать пробу 1 литр. Отбирать желательно в пробоотборники нашей лаборатории, которые можно взять у нас в офисе. Либо, можно взять любую пластиковую бутылку, в которой была питьевая вода. Желательно не использовать бутылки от Колы, сладких лимонадов и т.д.

- Дать воде стечь 5-10 минут. Делается это для того, чтобы слить из трубопровода застоявшуюся воду.

- Сполоснуть изнутри емкости той водой, которая будет сдаваться на анализ.

- Набирать воду небольшой спокойной струей, можно по стенке бутылки. Цель - минимальное "бурление" воды при ее наборе, т.к. в противном случае она насыщается кислородом и в ней возможны химические реакции, искажающие исходную картину.

- Воду в тару (независимо от ее емкости - 1,5 л, 2л, 5л и т.д.) набирать под самое горлышко или крышку "с переливом", чтобы не допустить образования воздушной пробки. Цель та же, что и в п.3.

- Поместить набранные емкости с водой в непрозрачный пакет или сумку и "бегом" сдавать воду. "Бегом" - это, конечно шутка, но чем скорее вода попадет в лабораторию, тем лучше. Если нет возможности воду доставить быстро, то лучше ее заморозить, что более реально, конечно зимой.

ЗАЯВКА № ______ от «___» _____________ 2008г.

На проведение тестирования воды для подбора необходимых систем водоочистки. «Стандартный»

### Принята от________________________________________

#### Тел._______________________________________________

Источник воды_____________________________________

Район отбора пробы_________________________________

Требуемый результат очистки воды__________________

Суточный расход воды_____________________________

Дополнительные сведения___________________________

| ПОКАЗАТЕЛЬ | Ед. измерения | Результат | ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель рН | Ед. рН |  | 6-9 |
| Мутность | Мг/л |  | 1,5 |
| Цветность | град |  | 20 |
| Железо общее | Мг/л |  | 0,3 |
| Железо трехвалентное | Мг/л |  | - |
| Железо двухвалентное | Мг/л |  | - |
| Общая жесткость | Мг экв/л |  | 7,0 |
| Кальций | Мг/л |  | - |
| Магний | Мг/л |  | - |
| Перманган. Окисл-ть общая | Мг/л |  | 5,0 |

##### Заключение:_____________________________________________________

________________________________________________________________